ЧУГУЇВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

# ЧУГУЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# Н А К А З

31.05.2018  	                                        Чугуїв			          № 70

Про підсумки роботи

з попередження травматизму,

безпеки життєдіяльності,

охорони праці, пожежної

та електробезпеки

На виконання Законів України «Про охорону праці» (зі змінами), ст.ст. 20, 26, 30 «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (зі змінами), Кодексу цивільного захисту України, Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради Харківської області, затвердженого наказом  Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості від 13.07.2015 № 69, наказів Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості від 20.06.2017 № 62 «Про організацію роботи з охорони праці, електро- та пожежної безпеки у 2017/2018 навчальному році», від 01.09.2017 № 75 «Про організацію роботи з безпеки життєдіяльності вихованців», з метою забезпечення дотримання нормативних вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності та охорони праці, електро- та пожежної безпеки учасників освітнього процесу, попередження нещасних випадків у Чугуївському будинку дитячої та юнацької творчості складений алгоритм роботи з дотримання чинного законодавства.

Н А К А З У Ю:

1. Проаналізувати  та  оприлюднити  на веб-сайті Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості інформації:

## 1.1. Про роботу  закладу щодо попередження та профілактики дитячого травматизму, безпеки життєдіяльності вихованців у 2017/2018 навчальному році  (додаток 1).

До 05.06.2018

## 1.2. Про роботу з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки  2017/2018 навчальному році  (додаток 2).

До 05.06.2018

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

# Директор  Чугуївського будинку

# дитячої та юнацької творчості		                 		І.В.КОРОТИЧ

Нестерчук О.В., 2-27-26

З наказом від  31.05.2018  № 70 ознайомлені:

Нестерчук О.В.                                                        «_____»________2018

Поповська О.А.                                                       «_____»________2018

Вдовіна О.В.                                                            «_____»________2018

Томан Т.П.                                                               «_____»________2018

Мірошникова В.В.                                                  «_____»________2018

Ольховик І.Д.                                                           «_____»________2018

Логвиненко С.М.                                                     «_____»________2018

Солдатов О.О.                                                          «_____»________2018

Ачкасова Н.М.                                                         «_____»________2018

Пічугіна І.В.                                                             «_____»________2018

Шокало Т.М.                                                            «_____»________2018

Білоус Ю.В.                                                              «_____»________2018

Гурська  О.В.                                                            «_____»________2018

Іванова О.М.                                                             «_____»________2018

Гетьман С.М.                                                            «_____»________2018

Брежко О.Л.                                                      	  «_____»________2018

Пахоменкова В.В.                                                    «_____»________2018

Додаток 1

до наказу Чугуївського будинку

дитячої та юнацької творчості

31.05.2018  № 70

# ІНФОРМАЦІЯ

## Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості

## про роботу з попередження та профілактики дитячого травматизму,

## безпеки життєдіяльності вихованців

## у  2017/2018 навчальному році

## Робота з попередження та профілактики дитячого травматизму, безпеки життєдіяльності вихованців Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості  у 2017/2018 навчальному році спрямована на виконання законів України «Про охорону праці» (зі змінами), «Про охорону дитинства» (зі змінами та доповненнями), «Про освіту», «Про позашкільну освіту» (зі змінами), Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради Харківської області, затвердженого наказом  Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості від 13.07.2015 № 69, наказу Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості від 01.09.2017 № 75 «Про організацію роботи з безпеки життєдіяльності вихованців». Складений алгоритм роботи з дотримання чинного законодавства, складовими якого є:

I. Призначені відповідальні  особи  за роботу з охорони праці, електричну та пожежну безпеку у закладі на 2017/2018 навчальний рік (наказ 20.06.2017 № 62)

| № | П.І.Б. працівника | Посада | Обсяг роботи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нестерчук Оксана Василівна | Заступник директора з навчально-виховної роботи | Організація роботи з охорони, електробезпеки та пожежної безпеки праці у закладі |
| 2 | Поповська Ольга Андріївна | Завідувач господарства | Організація роботи з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки |
|  |  |  | Організація роботи з пожежної закладі |
|  |  |  | Організація роботи з електробезпеки |
|  |  |  | Заходи щодо належного стану будівель та споруд навчального закладі |
| 3 | Керівники гуртків | Відповідальні особи за навчальні кабінети з числа керівників гуртків | Організація роботи з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки у навчальних кабінетах |

I.  Розроблена система інструктування  вихованців  закладу. Своєчасно з обов’язковими записами у відповідних журналах та журналах планування та обліку роботи гуртка керівниками гуртків, відповідальними особами проводяться:

1.1.1. Планові інструктажі під час навчальних занять гуртків відповідно до Переліку обов’язкових інструктажів (наказ від 01.09.2017 № 75). Проводяться двічі на навчальний рік у вересні та травні.

1.1.2. Вступні та первинні інструктажі з вихованцями (накази  від 15.09.2017

№ 81, від 02.11.2017 № 105, від 08.12.2017 № 117).

1.1.3. Цільові інструктажі перед походами, екскурсіями, поїздками тощо.

II. Проведена превентивна робота з попередження дитячого травматизму та профілактики шкідливих звичок.

| № | Назва заходу | Термін | Аудиторія | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профілактичні бесіди з питань дитячого травматизму | Щомісячно | Вихованці |  |
| 2 | Батьківські збори з питань дитячого травматизму | Вересень 2017 | Батьки |  |
| 3 | Перегляд відеороликів «Будь обережним!» | Вересень 2017 | Вихованці, батьки | Відеоролики розміщені на сайті ЧБДЮТ |
| 4 | Профілактичні бесіди щодо профілактики та попередження дитячого травматизму під час канікул | Напередодні канікул | Вихованці |  |
| 5 | Превентивна робота з профілактики шкідливих звичок, запобігання наркоманії, алкоголізму, тютюнопалінню, туберкульозу, профілактики ВІЛ-інфекції (СНІДу), дитячого суїциду. | Щомісячно | Вихованці |  |
| 6 | Узагальнення питань щодо профілактики жорстокого поводження з дітьми та профілактики правопорушень, злочинності на інструктивно-методичній нараді при директорові | Грудень 2017 | Педагогічні працівники | Протокол № 4 від 05.12.2017 |
| 7 | Тиждень з охорони праці з нагоди Всеукраїнського Дня охорони праці, який відзначатиметься під девізом: «Захищене і здорове покоління». | Квітень-травень 2018 | Учасники освітнього процесу | Наказ № 54 від 18.04.2018 |

III.  Забезпечені санітарно-гігієнічні вимоги  до організації  освітнього процесу.

Керівники гуртків забезпечували санітарно-гігієнічне виховання під час освітнього процесу:дотримання вихованцями правил особистої гігієни, організація чергування у гуртках, проведення профілактичних та попереджувальних бесід з вихованцями та їхніми батьками.

Складені графіки вологого прибирання та провітрювання класних кімнат; виконується світловий режим роботи під час навчально-виховного процесу. Відповідно до вимог керівниками гуртків проводяться фізкультхвилинки, фізкультпаузи, прогулянки на свіжому повітрі.

Вихованці гуртків «Студія естетичного виховання дітей «Ерантіс» (модуль «Ритмопластика»), «Основи хореографії» 100% мають допуск лікарів до танцювальних занять. Медичні довідки на вихованців зберігаються разом з заявами батьків про зарахування дитини на навчання до Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості.

IV. Адміністративний контроль за виконанням вимог законодавства з попередження дитячого травматизму.

| № | Питання контролю | Вид контролю | Узагальнення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Про роботу закладу з питань попередження травматизму | Перевірка документації керівників гуртків з безпеки життєдіяльності вихованців | Інструктивно-методична нарада при директорові (протокол № 2 від 03.10.2017) |
| 2 | Про забезпечення публічного порядку та безпеки під час заходів до Дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят | Огляд членами адміністрації | Інструктивно-методична нарада при директорові (протокол № 4 від 05.12.2017) |
| 3 | Санітарно-гігієнічний стан кабінетів | Огляд членами адміністрації | Інструктивно-методичні наради при директорові |

На офіційному вев-сайті закладу в актуальному стані підтримується розділ «Безпека життєдіяльності».

Цілеспрямована систематична профілактична робота з безпеки життєдіяльності вихованців та контроль за нею з боку адміністрації закладу освіти є результатом  відсутності випадків дитячого травматизму під час освітнього процесу та в побуті.

### Заступник директора з навчально-

### виховної роботи Чугуївського будинку

дитячої та юнацької творчості					О.В. Нестерчук

Додаток 2

до наказу Чугуївського будинку

дитячої та юнацької творчості

31.05.2018 № 70

# ІНФОРМАЦІЯ

## Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості

## про роботу з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки

## у 2017/2018 навчальному році

Робота з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки у Чугуївському будинку дитячої та юнацької творчості у 2017/2018 навчальному році спрямована на виконання законів України «Про охорону праці» (зі змінами), ст.ст. 20, 26, 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Кодексу цивільного захисту України, Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради Харківської області, затвердженого наказом  Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості від 13.07.2015 № 69, наказів Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості від 20.06.2017 № 62 «Про організацію роботи з охорони праці, електро- та пожежної безпеки у 2017/2018 навчальному році» та знаходиться під щоденним контролем адміністрації та профспілкового комітету закладу. Будівля № 2 (актова зала) знаходиться у аварійному стані та ії експлуатація заборонена (припис Служби з охорони праці відділу освіти Чугуївської міської ради від 02.08.2011 № 7).

За звітній період надані накази з організації охорони праці:

| № та дата | Назва наказу |
| --- | --- |
| № 62 від 20.06.2017 | Про організацію роботи з охорони праці, електро- та пожежної безпеки у 2017/2018 навчальному році |
| № 66 від 21.08.2017 | Про розслідування нещасного випадку невиробничого характеру |
| № 77 від 01.09.2017 | Про роботи з особливими умовами праці |
| № 77 від 01.09.2017 | Про роботу щодо виконання вимог до санітарного стану навчальних кабінетів та приміщень закладу |
| № 82 від 15.09.2017 | Про навчання та перевірку знань працівників з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу |
| № 83 від 15.09.2017 | Про проведення протиаварійних та протипожежних тренувань |
| № 96 від 19.10.2017 | Про посилення протипожежного та техногенного захисту об’єктів |
| № 111 від 14.11.2017 | Про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки |
| № 125 від 30.12.2017 | Про стан роботи з безпеки життєдіяльності, охорони праці у 1-му семестрі 2017/2018 навчального року |
| № 13 від 06.01.2018 | Про створення постійно діючої комісії з проведення обстежень будівель, споруд, інженерних мереж на 2018 р. |
| № 15 від 06.01.2018 | Про призначення відповідального за проведення з працівниками інструктажів з охорони праці, пожежної та електробезпеки |
| № 16 від 06.01.2018 | Про адміністративно - громадський контроль з охорони праці |
| № 17 від 06.01.2018 | Про навчання та перевірку знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності |
| № 25 від 23.01.2018 | Про навчання та перевірку знань з охорони праці новопризначених працівників |
| № 36 від 20.02.2018 | Про стан проведення керівниками гуртків інструктажів з техніки безпеки |
| № 48 від 20.04.2018 | Про проведення протиаварійних та протипожежних тренувань |
| № 54 від 18.04.2018 | Про проведення Тижня збереження життя та здоров’я вихованців |

Проведено  обстеження будівель, споруд та інженерних мереж:

| № | Вид контролю | Дата акту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перевірка герметизації інженерних вводів будівель | 23.06.2017 |
| 2 | Випробування і перевірку на надійність перекладин для виконання хореографічних вправ | 11.08.2017 |
| 3 | Обстеження огорожі та тротуару закладу | 11.08.2017 |
| 4 | Обстеження металевої стрімянки | 21.06.2017, 06.12.2017 |
| 5 | Обстеження штукатурного шару стелі | 11.08.2017 |
| 6 | Загальний огляд будівель, споруд та інженерних мереж закладу | 31.10.2017 |
| 7 | Перевірка герметизації інженерних вводів будівель | 23.06.2017 |
| 8 | Загальний періодичний огляд будівель, споруд та інженерних мереж | 10.04.2018 |
| 9 | Випробування і перевірку на надійність перекладин для виконання хореографічних вправ | 10.04.2018 |
| 10 | Обстеження огорожі та тротуару закладу | 10.04.2018 |
| 11 | Обстеження штукатурного шару стелі | 10.04.2018 |
| 12 | Обстеження підсобних та підвальних приміщень будівель закладу | 10.04.2018 |

У грудні 2017 введений в експлуатацію санвузол у облаштованому приміщенні будівлі № 1 (наказ від 08.12.2017 № 116 «Про введення в експлуатацію санвузлу у приміщенні будівлі № 1»). Будівля № 2 (актова зала) відключена від електро- та теплопостачання. Проведені роботи:

1. Перенос електролічильника з приміщення будівлі № 2 на будівлю № 1, ввід електромережі (АК «Харківобленерго»):

1.1. Демонтаж лінії вводу електромережі аварійної будівлі №2 (актової зали).

1.2.  Демонтаж лічильнику, що був розміщений у приміщенні щитової аварійної будівлі №2 (актової зали).

1.3. Проведення нової лінії вводу електромережі до будівлі №1.

1.4. Монтаж електролічильника на фасаді будівлі №1.

1.5. Вимірювання опору заземляючих пристроїв (протокол № 25 від 09.08.2017)

У листопаді 2017 року роботу з охорони праці було перевірено Чугуївським районним відділом Головного управління ДСНС України в Харківській області. Порушення щодо вимог законодавства у сфері цивільного захисту,техногенної та пожежної безпеки частково усунені.

| № | Заходи щодо усунення порушень | Нормативний документ, яким встановлено вимогу | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приміщення обладнати системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». | ППБУ, Розділ V, глава 1, п.1.2 | Подання до відділу освіти від 11.11.2017 № 247 |
| 2. | Провести установленим порядком ідентифікацію потенційної небезпеки об’єкта | ПТБ п.3.1.1; Наказ МНС України від 16.08.2005 №140 п.7; Наказ МНС України від 23.02.2006 № 98 п.2; | Виконано |
| 3. | Забезпечити працівників засобами індивідуального захисту. | КЦЗУ, ст.20 | Подання до відділу освіти від 11.11.2017 № 247 |
| 4. | Дерев’яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) будівлі актової зали обробити засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності | ППБУ, Розділ III, глава 2, п.2.5 | Подання до відділу освіти від 11.11.2017 № 247 |
| 5. | З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів в приміщеннях будівлі актової зали здійснити за допомогою опресування, зварювання,паяння або затискачів | ППБУ, Розділ IV, глава 1, п.1.6 | Експлуатація будівлі № 2 (актова зала) для організації освітнього процесу заборонена |
| 6. | У будівлі актової зали на шляхах евакуації заборонити застосування будівельних матеріалів з вищими показниками пожежної небезпеки | ППБУ, Розділ III, глава 2, п.2.23 |  |
| 7. | Приміщення будівлі актової зала забезпечити відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT)та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальне и знаки безопасности» | ППБУ, Розділ ІІ, п.8 |  |
| 8. | У будівлі актової зали переносні вогнегасники розмістити шляхом: навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника | ППБУ, Розділ V, глава 3, п.3.10 |  |
| 9. | Покриття підлоги у приміщенні актової зали (будівлі актової зали) виконати помірно небезпечним щодо токсичності продуктів горіння, щоб воно мало помірну димоутворювальну здатність та відповідало групам поширення полум’я РП1, РП2. | ППБУ, Розділ ІІІ, глава 2, п.2.28 |  |
| 10. | Коридори, проходи та інші шляхи евакуації актової зали забезпечити евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей | ППБУ, Розділ ІІІ, глава 2, п. 2.31 |  |
| 11. | Шляхи евакуації будівлі актової зала звільнити від захаращення меблями, обладнанням, різними матеріалами | ППБУ, Розділ ІІІ, глава 2, п.2.37 |  |

У Чугуївському будинку дитячої та юнацької творчості ведеться робота з

дотримання санітарно-гігієнічних умов праці, режиму провітрювання, вологого прибирання приміщень, теплового та освітлювального режиму відповідно до графіків, затверджених у встановленому порядку, та санітарних норм.

Вжити відповідні заходи щодо охорони праці та електробезпеки

учасників освітнього процесу:

1. Замарковані на напругу та знаходяться у задовільному стані розетки.

2. У наявності  інструкції з охорони праці та інструкції з безпечної експлуатації електрообладнання (на робочому місці у кожному навчальному кабінеті).

3. Музична апаратура та освітлювальні прилади знаходяться у задовільному стані.

4. На щиту освітлення у наявності назви вимикачів за призначенням.

5. Здійснюється 100 % у навчальних кабінетах  заміна ламп денного освітлення на лампи економ класу.

6. Заклад на 100 % забезпечений засобами пожежогасіння, у наявності 12 порошкових вогнегасників, які розміщенні у навчальних кабінетах та приміщеннях закладу відповідно до вимог законодавства.

7. Розроблений алгоритм Схеми оповіщення та зв’язку на випадок виникнення надзвичайної ситуації (інструкція дій персоналу для безпечної та швидкої евакуації людей у випадку виникнення надзвичайної ситуації).

Схеми евакуації людей з приміщень та  інструкції дій вивішені у фойє закладу  (1-ий поверх), на сходах 2-го поверху, у кабінеті директора (зйомний варіант плану). Шляхи евакуації, запасні виходи та вихід на дах, підсобні приміщення знаходяться у задовільному стані.

Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності  учасників освітнього процесу Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради (наказ від  13.07.2015 № 70) у звітній період  проведено перевірки знань з охорони праці працівників:

| Термін | Кількість працівників | Протокол |
| --- | --- | --- |
|  | Основні працівники | Сумісники |  |
| 05.10 по 11.10.2017 | 9 | 10 | № 1 від 11.10.2017 |
| 30.01 по 07.02 2018 | 1 | 1 | № 25 від 23.01.2018 |

Інструктажі з охорони праці з працівниками закладу проводяться відповідно до вимог чинного законодавства, записуються у Журнали з реєстрації  інструктажів із питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки

| Вид інструктажу | Аудиторія | Періодичність |
| --- | --- | --- |
| Інструктажі з охорони праці |
| Первинні | Новопризначені працівники | У день прийняття на роботу |
| Повторні | Працівники | 1 раз на 6 місяців |
| Цільові | Працівники | Перед початком роботи, участю у заході |
| Інструктажі з питань електро- та пожежної безпеки |
| Первинні | Новопризначені працівники | У день прийняття на роботу |
| Вступні | Новопризначені працівники | У день прийняття на роботу |
| Повторні | Працівники | Щоквартально |
| Цільові | Працівники | Перед початком роботи |

На виконання вимог Колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості на 2017-2020 у закладі здійснюється адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці; технічний персонал забезпечений спеціальним одягом,засобами індивідуального захисту за позабюджетні кошти;

перед початком роботи працівниками перевіряється стан робочих місць, справність обладнання, пристроїв та інструментів тощо. Здійснюється контроль за раціональним  використанням електроенергії в кабінетах, інших приміщеннях закладу.

Зборами  трудового колективу від 30.08.2017 (протокол № 3) затверджені Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості на 2017/2018 навчальний рік.

Питання про роботу закладу з охорони праці, електро- та пожежної безпеки працівників у 2017/2018 навчальному році розглянуто на інструктивно-методичній нараді при директорові від 07.11.2017 (протокол 3).

У 2017/2018 навчальному році випадків травматизму виробничого характеру серед працівників зафіксовано не було.

Залишаються не вирішеними питання про підписання договорів на 2017 рік (подання до відділу освіти Чугуївської міської ради від 16.02.2017 № 35):

1.Про проведення дератизації у приміщеннях навчального закладу;

2.Про вивіз твердих побутових відходів;

3.Про проведення лабораторних випробувань освітлення, мікроклімату та радіології у навчальних приміщеннях закладу.

### Заступник директора з навчально-

### виховної роботи Чугуївського будинку

дитячої та юнацької творчості			          О.В. Нестерчук