ЧУГУЇВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

# ЧУГУЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# НАКАЗ

15.01.2018		                               Чугуїв				        № 21

Про посилення контролю за

роботою систем  життєзабезпечення

Відповідно до п.п.5.29, 5.30 Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54,  з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій у разі зниження температури повітря, несприятливих погодних умов

Н А К А З У Ю:

1. Призначити Поповську О.А., завідувача господарства, выдповідальною особою:

1.1. За загальний стан теплового устаткування і мереж закладу.

2018 рік

1.2. За щоденне зняття показів з приладів обліку теплової енергії і занесенням до відповідного журналу.

2018 рік

3.  Поповській О.А., завідувачу господарства:

3.1.Забезпечити підготовку закладу до опалювального сезону сезону 2019 року.

3.1.Забезпечити технічно справний стан теплових установок і мереж.

3.2. Організувати матеріально-технічне забезпечення робіт по ремонту та обслуговуванню теплового устаткування та теплових мереж закладу.

3.3.Здійснювати детальний огляд елементів системи (розвідну магістральну запірну арматуру на горищах, у підвалах і каналах), закритих від постійного огляду.

Щодня, в опалювальний період

3.4. Контролювати температуру і тиск теплоносія,температуру всередині приміщення, утеплення опалюваних приміщень (стан фрамуг, дверей, вікон тощо).

Щодня, в опалювальний період

3.5. Посилити контроль:

3.5.1.За роботою системи опалення, інженерних мереж навчального закладу.

3.5.2.За розчищенням від снігу дахів, відмостків будівель, території  закладу; посипанням їх піском, сіллю.

Постійно, негайно

3.6.Інформувати начальника господарчої групи відділу освіти  про виникнення надзвичайної ситуації.

У разі потреби

4. Керівникам гуртків провести бесіди з вихованцями та батьками щодо правил безпечної поведінки під час морозу, ожеледиці, снігопаду.

Негайно

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

# Директор  Чугуївського будинку

# дитячої та юнацької творчості		                 		 І.В. КОРОТИЧ

З наказом від  15.01.2018  № 21 ознайомлені:

Нестерчук О.В.                                                        «_____»________2018

Вдовіна О.В.                                                            «_____»________2018

Мірошникова В.В.                                                  «_____»________2018

Томан Т.П.                                                               «_____»________2018

Ачкасова Н.М.                                                         «_____»________2018

Шокало Т.М.                                                            «_____»________2018

Гетьман С.М.                                                           «_____»________2018

Логвиненко С.М.                                                     «_____»________2018

Солдатов О.О.                                                          «_____»________2018

Білоус Ю.В.                                                              «_____»________2018

Гурська О.В.                                                             «_____»________2018

Іванова О.М.                                                             «_____»________2018

Пахоменкова В.В.                                                    «_____»________2018

Пічугіна І.В.                                                             «_____»________2018

Томін К.І.                                                                  «_____»________2018

Брежко О.Л.                                                      	  «_____»________2018

Ольховик І.Д.                                                           «_____»________2018

Поповська О.А.                                                       «_____»________2018

Лебеденко І.В.                                                          «_____»________2018

Шишкова Н.В.                                                          «_____»________2018

Іваніна Ю.С.                                                             «_____»________2018

Гайченя В.О.                                                            «_____»________2018

Храмцов П.І.                                                             «_____»________2018